## Акт
Потребитель:
№ и дата акта(ов) технологического присоединения:
Дата составления
от « __ » _____________ 20 г. |  |  | Руководитель
Адрес:
Время Московское __ часов __ мин. |  |  |  |  | Телефон
Акт № _____
визуальной (инструментальной) проверки узла учета электроэнергии
Представитель ТСО
Представитель потребителя
Представитель энергосбытовой компании:
Прибор(ы) учета электрической энергии установлены на объекте:
1. Адрес объекта:
Подключение от
Место установки
Приборы учета |  | Тип
Заводской номер
Класс точности
Показания
Дата поверки
Дата следующей поверки
№ пломбы
Трансформаторы тока (ТТ) |  | Тип ТТ
Фаза "А" Зав. №*
№ пломбы
Дата поверки
Дата следующей поверки
Фаза "В" Зав. №*
№ пломбы
Дата поверки
Дата следующей поверки
Фаза "С" Зав. №*
№ пломбы
Дата поверки
Дата следующей поверки
Класс точности
Номинал ТТ
Испытательная коробка № пломбы
4. При проверки узла учета электроэнергии проверено :
Состав и параметры средств учета соответствуют правилам
Монтаж измерительных цепей выполнен в соответствии с правилами
Наличие и целостность пломб заводских (госповерителя)
Обеспечение отсутствия несанкционированн. доступа к средствам учета и измерит. цепям (возможность пломбировки)
Паспорт (копия) на счетчик электроэнергии
Паспорта (копии) на трансформаторы тока
Паспорта (копии) на трансформаторы напряжения
5. Замечания:
6. Заключение:
Потребитель с актом ознакомлен, с заключением согласен.
Представитель ТСО |  |  |  | _____________ / /
(Подпись)
Представитель потребителя |  |  |  | _____________ / /
(Подпись)
Представитель энергосбытовой компании |  |  |  | _____________ / /
(Подпись)