Приложение № 1

к Правилам технологического

присоединения энергопринимающих

устройств потребителей

электрической энергии, объектов

по производству электрической

энергии, а также объектов

электросетевого хозяйства,

принадлежащих сетевым организациям

и иным лицам, к электрическим сетям

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 02.03.2021 № 299)

АКТ

об осуществлении технологического присоединения

№ ________                                                               от "__" ___________ 20__ г.

Настоящий акт составлен Обществом с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА», именуемым (именуемой) в дальнейшем сетевой организацией, в лице Бахвалова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________,

(полное наименование заявителя - юридического лица, ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемым (именуемой) в дальнейшем заявителем, в лице __________________________________

____________________________________________________________________________________,

(ф.и.о. лица - представителя заявителя)

действующего на основании ___________________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемыми сторонами. Стороны оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем.

1. Сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения от _______ № _______ в полном объеме на сумму _______ (____) рублей __ копеек, в том числе _________ (прописью) НДС ________ (____) рублей __ копеек (прописью).1

Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям от _______ № _______.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства, объекты микрогенерации) сторон находятся по адресу: ___________________________________________________________.

Акт о выполнении технических условий от ___________________ № ______________________.

Дата фактического присоединения ____________, акт об осуществлении технологического присоединения от _________ № _____________.2

Характеристики присоединения:

максимальная мощность (всего) ______ кВт, в том числе:

максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) ____ кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность ______ кВт;3

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов _____ кВА;

| максимальная мощность объектов микрогенерации (всего) |  | кВт 4. |
| --- | --- | --- |

Категория надежности электроснабжения: _________________ кВт;

_________________ кВт;

_________________ кВт.

2. Перечень точек присоединения:

| № | Источник питания | Описание точки присоединения |  | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Максимальная мощность объектов микрогенерации (кВт) | Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА) | Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе опосредованно присоединенные |  |  |  |  |  |

Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:

| Описание границ балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) | Описание границ эксплуатационной ответственности сторон |
| --- | --- |

3. У сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

| Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации | Наименование электроустановки (оборудования) заявителя |
| --- | --- |

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

| Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации | Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя |
| --- | --- |

4. Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики:

____________________________________________________________________________________.

(виды защиты и автоматики, действия и др.)

6. Автономный резервный источник питания:

____________________________________________________________________________________.

(место установки, тип, мощность и др.)

7. Прочие сведения:

____________________________________________________________________________________.

(в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности, уровень напряжения, сведения о расчетах потерь электрической энергии в электрической сети потребителя электрической энергии и др.)

8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств.

Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств заявителя к внешней сети, не принадлежащей заявителю, с нанесенными на схеме границами балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) и эксплуатационной ответственности сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы электроустановки (оборудования), размещение приборов коммерческого учета, длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов) электрической сети. Для потребителей до 150 кВт прилагается схема соединения электроустановок

Прочее:

____________________________________________________________________________________.

9. Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок, объектов микрогенерации) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Стороны подтверждают, что присоединенный объект является объектом микрогенерации 4.

Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организацией не имеет 5.

Подписи сторон

Генеральный директор                   __________________________________

ООО «СИСТЕМА»                        __________________________________

(должность)

_________________ / А.В. Бахвалов       _________________ / _______________

_________________ / _______________     _________________ / _______________

(подпись)          (ф.и.о.)

--------------------------------

1 При восстановлении (переоформлении) документов указанная информация не вносится.

2 Заполняется в случае переоформления документов.

3 Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (энергетических установок).

4 Заполняется в случае технологического присоединения объектов микрогенерации.

5 При восстановлении (переоформлении) документов указанная информация не вносится.

4